| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ БӘЛӘБӘЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ХАКИМИӘТЕ БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ БӘЛӘБӘЙ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЗНАМЕНКА АУЫЛЫНЫҢ УРТА ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ МӘКТӘБЕ МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ ДӨЙӨМ БЕЛЕМ БИРЕҮ УЧРЕЖДЕНИЯҺЫ (БР БР МР Знаменка ауылы УДББМ МАББУ) |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА с. ЗНАМЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БЕЛЕБЕЕВСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН (МАОУ СОШ с. Знаменка МР БР РБ) |
| --- | --- | --- |

Отчёт о выполнении предписаний

1. Предписания №38/1/31 от 09 апреля 2015 г. по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности Отдела надзорной деятельности по городу Белебей, Белебеевскому и Ермекеевскому районам РБ управления надзорной деятельности и профилактической работы, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в МАОУ СОШ с.Знаменка муниципального района Белебеевский  район РБ  устранены следующие нарушения обязательных  требований пожарной безопасности:

| № | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок исполнения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не обеспечен выход на чердак через противопожарный люк 2-го типа размером не менее 0,6x 0,8 м в здании школы. | П.8.4 СНиП 21-01-97* | 01.08.2015 г. | выполнено |
| 2 | В подвальном помещении, подсобных помещениях актового зала электролампочки эксплуатируются со снятыми плафонами. | П.42в. ППР в РФ от 25.04.2012 г. № 390 | 01.08.2015 г. | выполнено |
| 3 | В подвальном помещении технологические проёмы не заделаны негорючим материалом. | П.22 ППР в РФ от 25.04.2012 г. № 390 | 01.08.2015 г. | выполнено |
| 4 | Допускается размещение хозяйственных помещений, складов в подвальном помещении без самостоятельных выходов. | П.23 ППР в РФ от 25.04.2012 г. № 390 | 01.08.2015 г. | выполнено |
| 5 | Руководитель не прошёл обучение по пожарно-техническому минимуму. | Приказ МЧС № 645 от 12.12.2007 г., п.3. ППР в РФ от 25.04.2012 г. № 390 | 01.08.2015 г. | выполнено |
| 6 | В помещении гаража допускается эксплуатация электронагревательных приборов не заводского изготовления. | П.42 ППР в РФ от 25.04.2012 г. № 390 | 01.08.2015 г. | выполнено |
| 7 | В помещении гаража вещества и материалы хранятся валом и без учёта пожароопасных физико-химических свойств. | П.339, п. 340 ППР в РФ от 25.04.2012 г. № 390 | 01.08.2015 г. | выполнено |
| 8 | Не в полном объёме проведена работа по устранению замечаний испытания силовой и осветительной эл. проводки. | ПУЭ, ПТЭ | 01.08.2015 г. | не выполнено (требуется капитальный ремонт) |

2.Предписание Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РБ в Белебеевском, Альшеевском, Бижбулякском, Ермекеевском, Миякинском районах № 135  от 22 октября  2014 г.

Пункт 1. В учебных помещениях (в начальных классах – 3 «б», 4 класса) школьные парты обеспечить регулятором наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии с требованием п.5.3. СанПин 2.4.2.28.21- 10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».». Срок исполнения – до 01.09.15 г. Выполнено.

Пункт 2. В кабинете информатики, где установлены компьютеры,  оборудовать места стулом, конструкция которого для работающих с персональными электронно-вычислительными машинами (компьютерами) позволяло регулировать по высоте и